## Ammoniak
Beräkna halten ammoniak
Halten ammoniak-kväve ska beräknas enligt följande formel:
Fyll i temperatur, pH och halten NH4-N (gröna rutor), så räknar excel ut halten ammoniak-kväve (µg/l)
| temp °C | pH | NH4-N mg/l | Temp K | pKa | Fraktion NH3-N | Halt NH3-N (µg/l)
Exempel | 20 | 8 | 0.3 | 293.15 | 9.4025 | 0.038071 | 11.4213
|  |  |  | 273.15 | 10.0844 | 8.2338e-11 | 0
OBS! Kom ihåg att spara dina beräkningar på din egen dator.